附件：项目采购需求文件

**技术要求和规格**

**为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于招标文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经评委会审核认可。**

**单一产品采购时，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人代表或采购人代表委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他投标无效。**

**非单一产品采购项目，提供的核心产品品牌相同的，按前款处理。核心产品由采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定，并载明在招标文件的货物需求及技术要求中，本次招标中所有产品品牌均对应相同的就视为核心产品品牌相同。**

**一、商务要求：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **商务条款名称** | **具体要求内容** |
| 1 | 付款方式 | 安装验收合格后7个工作日内付合同价款的97％，余款质保期满后（自验收合格起计）15日内无任何质量问题一次付清。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 岳西县医院（招标人指定地点） |
| 3 | 供货及安装期限 | 20日历天内安装完成并验收合格 |

### 二、技术要求一览表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1、腹腔镜手术器械1套，每套清单如下：** | | | |
| 器械名称 | 规格/型号 | 数量 | 备注 |
| 取物钳 | 101.102 | 1 | 大柄 |
| 双极电凝镊 | 301.049 | 1 | 三拆、双动、弯头 |
| 双极高频电缆线 | 301.039 | 1 | 3000mm |
| 十字密封帽 | 101.004-1003 | 3 | 配Φ10mm |
| 单极高频电缆线 | 101.82C | 3 | 配沪通电动Φ6\*300mm |
| 小儿气腹针 |  | 1 |  |
| 穿刺器架 | 101.003 | 6 | Φ5\*95mm |
| 穿刺器 | 101.004、075 | 3 | 带保护穿刺针各三 |
| 气腹针 | Φ2.2\*120mm | 3 | 含接头 |
| 施夹器 | Φ10\*330mm | 1 | 大号 |
| 施夹器 | Φ10\*330mm | 1 | 加大号 |
| 施夹器 | Φ5\*330mm | 1 | 中大号 |
| O型持针钳 | Φ5\*330mm | 2 | 101.022直头 |
| 弹簧抓钳 | Φ5\*330mm | 3 |  |
| 可转弯分离钳 | Φ4\*410mm | 1 | 109.037 |
| 可转弯无创抓钳 | Φ5\*410mm | 1 | 109.049 |
| 可转弯剪刀 | Φ5\*410mm | 1 | 109.032A |
| 弹簧式吸引器 | Φ5\*330mm | 3 | 101.149 |
| 弹簧式吸引器 | Φ10\*330mm | 3 | 101.149 |
| 电凝棒 | Φ5\*410mm | 2 | 109.018A |
| 电凝钩 | Φ5\*330mm | 3 | 101.017B |
| 吸引器 | Φ5\*330mm | 3 | 勾状、带电凝101.200 |
| 剪刀 | 弯剪刀 | 5 | 101.033A |
| 分离钳 | 17mm | 8 | 101.037弯分离钳 |
| 分离钳 |  | 8 | 101S.037-II弯分离钳 |
| 分离钳 | 滑槽 | 4 | 101.37H |
| 胃抓钳 |  | 1 | 101.198A |
| 肠抓钳 |  | 1 | 101.056A |
| 弹簧抓钳 | Φ2.8\*300mm | 1 | 104.064 |
| 可拆换吸引器 | Φ2.8\*300mm | 1 | 104.079B |
| 十字穿刺器 | Φ3\*95mm | 1 | 104.002 |
| 弯剪刀 |  | 1 | 104.033A |
| 弯分离钳 |  | 1 | 104.037 |
| 无创抓钳 |  | 1 | 104.049 |
| **2、其他手术器械1套，每套清单如下：** | | | |
| 器械名称 | 规格/型号 | 数量 | 备注 |
| 胸骨牵开器 | 单叶固定 | 2 | XA1230或130\*35 |
| 胸骨牵开器 | 双叶固定 | 2 | XA1360或130\*35 |
| 无损伤止血钳 | 22mm | 2 | XAB140双弯角45°\*35单齿 |
| 无损伤止血钳 | 18CM | 2 | XAB010双弯角50°\*21双齿齿，弯柄 |
| 爱氏组织钳 | 18cm | 10 | 头宽5 |
| 无齿镊 | 22cm | 20 | 横齿 |
| 腹壁牵开器 | 可调式腹壁牵开器 | 2 | 可调式腹壁牵开器 |
| 卵圆钳 | 30cm | 5 | 弯 |
| 卵圆钳 | 30cm | 5 | 直 |
| 钢丝剪 | 24cm双关节 | 4 | 圆头 |

注：**1、带★号项为关键参数要求（如有），以上所有器械必须逐项分项报价，投标总价为按所有器械的合价。保修周期≥24个月，保修周期器械内非人为损坏或达到设计使用寿命产生的无法修复，一律免费换新。投标文件中需承诺，不论保修期内外能为所有器械提供备件，出现故障并到维修到达现场时间≤48小时，保障医院不会因器械维修而影响我院择期手术，如因此原因造成医院损失，由中标单位承担（承诺函格式自拟）。**

**2、以上所有设备必须有器械必须有明确的标识，投标人必须全部满足以上所有参数或要求。**

### 三、人员培训要求

货物安装、调试、验收合格后，中标人应对采购人的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。

### 四、货物质量及售后服务要求

1、货物质量：中标人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于1年。质保期从货物验收合格后算起。

### 五、验收

中标人和采购人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。